产品分类及命名原则

根据产品风险程度的高低，体外诊断试剂依次分为第三类、第二类、第一类产品。

第三类产品：

与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂；

与血型、组织配型相关的试剂；

与人类基因检测相关的试剂；

与遗传性疾病相关的试剂；

与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂；

与治疗药物作用靶点检测相关的试剂；

与肿瘤标志物检测相关的试剂；

与变态反应（过敏原）相关的试剂。