## 能耗调查表
楼层 | 区域 | 朝向 | 照明 设备 | 生活 设施 | 消防监控 | 保安监控 | 给排水 系统 | 人防 系统 | 消防 设备 | 空调 设备 | 炊事 设备 | 运输 设备 | 升降 设备 | 电话交换 有线电视 | 办公设备 | 灯光音响 | 变电系统 | 配电系统 | 其他 设备 | 楼宇 自控 | 计量 装置 | 数量 | 用 途 | 功率 (出错) | 功率 (修正) | 月工作 小时 | 月电耗 (度) | 节能性 评 价 | 是否属于淘汰产品 | 改进措施 | 改进成本 | 进度安排 | 落实情况 | 填 报 说 明 | 用途定义
一层 | 大堂 | 南 | 电子式节能灯/阳光/7W | [18 empty] | 23 |  | 7 | 7 | 208 | 33.488 | 一般 | 否
一层 | 大堂 | 南 | 电子式节能灯/阳光/7W | [18 empty] | 48 |  | 7 | 7 | 208 | 69.888 | 难以改进 | 否
一层 | 大堂 | 南 | 电子式节能灯/阳光/5W | [18 empty] | 16 |  | 5 | 5 | 720 | 57.6 | 改进潜力大 | 否
一层 | 大堂 | 南 | 电子式节能灯/欧司朗/广东/DULUXSTAR/16W | [18 empty] | 52 |  | 16 | 16 | 208 | 173.056 | 节能 | 否
一层 | 大堂 | 南 | 日光灯管/松下/北京/40W | [18 empty] | 25 |  | 40 | 40 | 208 | 208 | 很节能 | 否 | [5 empty] | 室内照明
一层 | 大堂 | 南 | 冷光灯/欧司朗/50W | [18 empty] | 11 |  | 50 | 50 | 208 | 114.4 | 改进潜力大 | 否 | [5 empty] | 应急照明
一层 | 大堂 | 南 | 双端碘钨灯/欧司朗/广东/CP64695/150W | [18 empty] | 1 |  | 150 | 150 | 360 | 54 |  | 否 | [5 empty] | 全日照明
一层 | 大堂 | 南 | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [18 empty] | 2 |  | 18 | 18 | 720 | 25.92 |  | 否
一层 | 小卖部 | 南 | 日光灯管/松下/北京/40W | [18 empty] | 8 |  | 40 | 40 | 208 | 66.56 |  | 否
一层 | 小卖部 | 南 |  | 冰箱/ /120w | [17 empty] | 2 |  | 120 | 120 | 8 | 1.92 |  | 否
一层 | 洗衣店 | 南 | 日光灯管/松下/北京/40W | [18 empty] | 2 |  | 40 | 40 | 100 | 8 |  | 否
一层 | 电梯厅 | 南 | 电子式节能灯/阳光/7W | [18 empty] | 8 |  | 7 | 7 | 720 | 40.32 |  | 否
一层 | 电梯厅 | 南 | 日光灯管/松下/北京/40W | [18 empty] | 8 |  | 40 | 40 | 208 | 66.56 |  | 否
一层 |  |  | 灯管/飞利浦/上海/TL54-T65S/8W | [20 empty] | 8 | 8 |  | 0 |  | 否
五层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [17 empty] | 2 |  | 6000 | 6000 | 84 | 1008 |  | 否
五层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [18 empty] | 2 |  | 13 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 4 |  | 40250 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [18 empty] | 4 |  | 18 | 18 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 6 |  | 40250 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [18 empty] | 4 |  | 18 | 18 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 20 |  | 40250 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 20 |  | 40250 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 6 |  | 40250 | 13 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [18 empty] | 20 |  | 40 | 40 |  | 0 | 节能 | 否
五层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [18 empty] | 4 |  | 60 | 60 |  | 0 | 一般 | 否
六层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
六层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
六层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
六层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
六层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
六层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [18 empty] | 1 |  | 18 | 18 | 1000 | 18 |  | 否
六层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [18 empty] | 1 |  | 40250 | 13 | 100 | 4025 |  | 否
六层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
六层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
六层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
六层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
七层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
七层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
七层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
七层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
七层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
七层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
八层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
八层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
八层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
八层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
八层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
八层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
九层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
九层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
九层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
九层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
九层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
九层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
十层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
十层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
十层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
十一层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
十一层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十一层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十一层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十一层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
十一层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
十二层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
十二层 | 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十二层 | 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
十二层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
十二层 | 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0 |  | 否
十二层 | 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0 |  | 否
十二层 | 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 否
| 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0 |  | 否
| 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
| 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0 |  | 否
| 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0 |  | 否
| 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0
| 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0
| 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0
| 开水间 |  |  | 开水器/孔雀牌75升/6000w | [19 empty] | 6000 | 6000 |  | 0
| 开水间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW/13W | [20 empty] | 13 | 13 |  | 0
| 男卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 男卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0
| 女卫生间 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 女卫生间 |  | 日光灯管/松下/北京/Y218RR/18W | [20 empty] | 18 | 18 |  | 0
| 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 楼道 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 电梯厅 |  | 插拨式节能灯/松下/北京/YDW13/13W | [20 empty] | 40250 | 13 |  | 0
| 电梯厅 |  | 日光灯管/松下/北京/40W | [20 empty] | 40 | 40 |  | 0
| 强弱电竖井 |  | 白炽灯泡/飞利浦/上海/60W | [20 empty] | 60 | 60 |  | 0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A