## 误差原始数据 (hidden)
| 出厂编号 | 型号 | 额定一次电流 | 额定二次电流 | 一次穿心匝数 | 准确级 | 负荷 | 1%比差 | 5%比差 | 20%比差 | 50%比差 | 100%比差 | 120%比差 | 1%角差 | 5%角差 | 20%角差 | 50%角差 | 100%角差 | 120%角差 | 负荷 | 1%比差 | 5%比差 | 20%比差 | 50%比差 | 100%比差 | 120%比差 | 1%角差 | 5%角差 | 20%角差 | 50%角差 | 100%角差 | 120%角差
2012-01-12杨 | 12019461 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 10 |  | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2.5 |  | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 0
| 12019462 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 10 |  |  |  | -0.07 |  | -0.09 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | -0.07 |  | -0.04 |  |  |  | 3 |  | 2
| 12019481 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 10 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.04 | -0.04 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2.5 |  | -0.03 | -0.03 |  | -0.03 | -0.02 |  | 2 | 2 |  | 2 | -1
| 12019482 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 10 |  |  |  | -0.10 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | -0.05 |  | -0.06 |  |  |  | 3 |  | 3
| 12019531 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 10 |  | -0.07 | -0.06 |  | -0.06 | -0.06 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2.5 |  | -0.04 | -0.02 |  | -0.02 | -0.02 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1
| 12019532 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 10 |  |  |  | -0.07 |  | -0.09 |  |  |  | 3 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | -0.05 |  | -0.03 |  |  |  | 3 |  | 2
2012-01-12杨 | 1201946 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15-7.5 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 212019461 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.10 | -0.11 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 3.75 |  | -0.06 | -0.05 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019462 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.06 |  | -0.05 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019481 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.02 | -0.04 |  | -0.02 | -0.02 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
| 212019482 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.75 |  |  |  | -0.08 |  | -0.07 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019531 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.11 | -0.05 |  | -0.09 | -0.09 |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3.75 |  | -0.03 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019532 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.08 |  | -0.09 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.04 |  | -0.04 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019561 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.05 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019562 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.14 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019601 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.07 | -0.07 |  | -0.05 | -0.05 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019602 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.09 |  | -0.08 |  |  |  | 3 |  | 2 | 3.75 |  |  |  | -0.07 |  | -0.06 |  |  |  | 3 |  | 2
2012-01-12杨 | 1201946 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15-7.5 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 212019461 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.10 | -0.11 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 3.75 |  | -0.06 | -0.05 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019462 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.06 |  | -0.05 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019481 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.02 | -0.04 |  | -0.02 | -0.02 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
| 212019482 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.75 |  |  |  | -0.08 |  | -0.07 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019531 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.11 | -0.05 |  | -0.09 | -0.09 |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3.75 |  | -0.03 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019532 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.08 |  | -0.09 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.04 |  | -0.04 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019561 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.05 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019562 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.14 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019601 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.07 | -0.07 |  | -0.05 | -0.05 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019602 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.09 |  | -0.08 |  |  |  | 3 |  | 2 | 3.75 |  |  |  | -0.07 |  | -0.06 |  |  |  | 3 |  | 2
2012-01-12杨 | 1201946 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15-7.5 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 212019461 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.10 | -0.11 |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 3.75 |  | -0.06 | -0.05 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019462 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.06 |  | -0.05 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019481 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.02 | -0.04 |  | -0.02 | -0.02 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
| 212019482 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.11 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 4 | 3.75 |  |  |  | -0.08 |  | -0.07 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019531 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.11 | -0.05 |  | -0.09 | -0.09 |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3.75 |  | -0.03 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019532 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.08 |  | -0.09 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.04 |  | -0.04 |  |  |  | 3 |  | 2
| 212019561 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.08 | -0.06 |  | -0.04 | -0.04 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.05 | -0.03 |  | -0.02 | -0.02 |  | 3 | 1 |  | 0 | 1
| 212019562 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.14 |  | -0.12 |  |  |  | 4 |  | 3 | 3.75 |  |  |  | -0.11 |  | -0.09 |  |  |  | 4 |  | 3
| 212019601 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 0.5 | 15 |  | -0.07 | -0.07 |  | -0.05 | -0.05 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3.75 |  | -0.04 | -0.04 |  | -0.03 | -0.03 |  | 3 | 2 |  | 1 | 1
| 212019602 | LZZBJ9-10A1 | 100 | 5 |  | 10P | 15 |  |  |  | -0.09 |  | -0.08 |  |  |  | 3 |  | 2 | 3.75 |  |  |  | -0.07 |  | -0.06 |  |  |  | 3 |  | 2
数据导入
返回主页
删除空行
删除重复行

## 注册表
注释：为了能查出操作员具体日期与时间，特增加本登录功能，顾客请选择： “顾客”登录密码初始密码为123456 如需增加自己的操作权限请与管理员联系，谢谢！
周志锋编制
江苏靖江互感器厂有限公司
自动化检验
点击登录
周志锋编制

## 系统表 (hidden)
用户名称 | 设置 用户密码 | 修改权限 | 删除权限 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名 | 可操作表名
周志锋 | 周志锋 | Y | Y | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 | 保存时间 | 系统表 |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | Sheet8 | Sheet7 | Sheet6 | Sheet5 | Sheet4 | Sheet3 | Sheet2 | Sheet1
1 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 | 保存时间 | 系统表 |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
2 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
3 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
4 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
5 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
6 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
7 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
8 | 123abc | Y | N | 起始引导页面 | 伏安特性原始数据 | 误差原始数据 | 合格证背面 | 八级次抽头 | 八级次 | 四级次抽头 | 互感器信息 | 合格证正面 | 记录反面 | 三级次抽头 | 不抽头（双变比） | 二级次抽头 |  |  |  | 合格证背面2 | 合格证背面3 | 记录反面2 | 记录反面3 | 手写记录打印 | 电脑记录打印 | [6 empty] | Sheet2 | Sheet1
顾客 | 123456 | Y | N | 起始引导页面 | [27 empty] | Sheet3 | Sheet1
返回主页
返回主页

## 起始引导页面 (hidden)
2 |  | 输入编号： | 1201946 |  | 点击标题进入操作界面
1 |  |  | 200/5
| 级性标志 | 变比 | 准确级
| 1S1-1S2 | 200/5 | 0.5 |  |  | 150
| 2S1-2S2 | 200/5 | 10P20 |  |  | 300
|  |  |  | 操作规程： |  | 150
300
点击资料输入，进入后输入互感器信息；
点击伏安特性，进入后输入伏安特性信息；
点击误差导入，选择当天数据确定。
以上操作结束后，返回本界面进行打印操作，
打印操作时输入第一台互感器编号，选择打印方式，
输入需要打印的份数后，将进行自动判断打印。
周志锋编制
江苏靖江互感器厂有限公司
电子版 合格证生成
5记录反面打印
6合格证正面打印
7合格证背面打印
合格证正面多份打印
合格证背面多份打印
1资料输入
3误差导入
4伏安特性数据
转换用户
查看使用记录
设置权限
手写记录 正面打印
2电脑记录 正面打印
删除重复 误差数据
配对表

## 合格证正面 (hidden)
| #N/A | [6 empty] | 12 | #N/A |  | kV
| 1201946 |  |  |  |  | 50 | #N/A |  |  | Hz
#VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #N/A |  |  | VA | [7 empty] | #N/A | A
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #N/A |  |  | VA
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #N/A |  |  | VA
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #N/A |  |  | VA
|  | #N/A | ℃）
[12 empty] | #N/A |  | #N/A | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
[12 empty] | #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
[12 empty] | Class |  | #N/A | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
[15 empty] | 3 | 1 |  | 0 | 0
[12 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.09
[12 empty] | #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 3
[12 empty] | Class |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.04
[17 empty] | 3 |  | 2
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
kV 60 s | [11 empty] | Class |  | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | 级
|  | #N/A |  | pC。 | [7 empty] | Class |  | #N/A
返回主页

## 三级次抽头 (hidden)
预加电压Applied voltage in advance kV, 测量电压 Test voltage kV,
|  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | kV
|  | 1201946 |  |  |  | 额定频率Rated frequency |  | #N/A |  | Hz
|  | #VALUE! |  |  |  | 户 内 装 置 Installation indoor
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA | [7 empty] | #N/A | A
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #N/A |  | VA
|  |  | #N/A | ℃） | [6 empty] | #N/A |  | #N/A | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
[11 empty] | #N/A | 级 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
[11 empty] | Class |  | #N/A | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
[14 empty] | 3 | 1 |  | 0 | 0
[11 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.09
[11 empty] | #N/A | 级 |  |  |  | 3 |  | 3
[11 empty] | Class |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.04
[16 empty] | 3 |  | 2
[11 empty] | #N/A |  | #N/A
[11 empty] | #N/A | 级
[11 empty] | Class |  | #N/A
[11 empty] | #N/A |  | #N/A
[11 empty] | #N/A | 级
[11 empty] | Class |  | #N/A
[11 empty] | #N/A |  | #N/A
[11 empty] | #N/A | 级
[11 empty] | Class |  | #N/A
#N/A | kV 60 s
[11 empty] | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | 级
[6 empty] | #N/A |  |  |  |  | Class |  | #N/A
|  |  | #N/A | pC。
返回主页

## 八级次 (hidden)
|  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | kV
|  | 1201946 | [7 empty] | #N/A |  |  | Hz |  |  |  | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 120
#VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | #N/A |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | #N/A |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | Class |  | #N/A |  | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | #N/A |  | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.09
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | #N/A | [5 empty] | 3 |  | 3
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | VA | Class |  | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.04
[20 empty] | 3 |  | 2
[14 empty] | #N/A |  | #N/A
#N/A
|  |  | #N/A | ℃） | [9 empty] | Class |  | #N/A
[14 empty] | #N/A |  | #N/A
#N/A
[14 empty] | Class |  | #N/A
[14 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | #N/A | 级
[14 empty] | Class |  | #N/A
[14 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | #N/A | 级
#N/A | kV 60 s | [12 empty] | Class |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
[6 empty] | #N/A | [7 empty] | #N/A | 级
|  |  | #N/A | pC。 | [9 empty] | Class |  | #N/A
[7 empty] | #N/A |  |  |  |  | A |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | #N/A | 级
[14 empty] | Class |  | #N/A
返回主页

## 八级次抽头 (hidden)
|  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | kV
|  | 1201946 | [6 empty] | #N/A |  | Hz
#VALUE!
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | Class |  | #N/A | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | 3 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.09
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | Class |  | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.04
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | [8 empty] | 3 |  | 2
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | Class |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | 级
|  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
|  |  | #N/A | ℃） | [7 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
#N/A | kV 60 s | [10 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[5 empty] | #N/A | [6 empty] | Class |  | #N/A
|  |  | #N/A | pC。 | [7 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[6 empty] | #N/A | A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
[12 empty] | #N/A |  | #N/A
[12 empty] | #N/A | 级
[12 empty] | Class |  | #N/A
返回主页

## 合格证背面 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
返回主页

## 合格证背面2 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
返回主页

## 合格证背面3 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
返回主页

## 记录反面 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
| #N/A |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
| #N/A | #N/A | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
| #N/A |  | 3 | 1 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.09
| #N/A |  |  |  | 3 |  | 3
| #N/A | #N/A |  |  | -0.07 |  | -0.04
| #N/A |  |  |  | 3 |  | 2
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
返回主页

## 记录反面2 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | f(%) | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
| #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
| #N/A | #N/A |  | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
| #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.09
| #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 3
| #N/A | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.04
| #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 2
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
返回主页

## 记录反面3 (hidden)
#N/A | #N/A | #N/A | f(%) | -0.09 | -0.05 |  | -0.05 | -0.06
| #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
| #N/A | #N/A |  | -0.05 | -0.02 |  | -0.03 | -0.02
| #N/A |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.09
| #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 3
| #N/A | #N/A |  |  |  | -0.07 |  | -0.04
| #N/A |  |  |  |  | 3 |  | 2
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
返回主页

## 伏安特性原始数据 (hidden)
| 日期 (2011-1-3) | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 准确级 | 组 别 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75
1 |  |  |  | 54 | 99 | 136 | 148 | 156 | 160
2 |  |  |  | 33 | 51 | 88 | 109 | 123 | 133
3 |  |  |  | 54 | 93 | 125 | 141 | 151 | 158
4 |  |  |  | 51 | 91 | 139 | 156 | 159 | 164
5 |  |  |  | 25 | 43 | 78 | 101 | 118 | 133
6 |  |  |  | 43 | 76 | 120 | 144 | 155 | 159
7 |  |  |  | 23 | 48 | 69 | 82 | 90 | 94
8 |  |  |  | 29 | 50 | 76 | 90 | 97 | 100
9 |  |  |  | 29 | 48 | 72 | 86 | 95 | 99
10 |  |  |  | 31 | 48 | 72 | 88 | 97 | 102
返回主页

## 保存时间 (hidden)
用户名称 | 周志锋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 顾客
2012-01-14 14:53
返回主页

## 互感器信息 (hidden)
|  |  | 本板块是可填写项，特殊要求需填写 | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 11 | 111 | 1111 | 2 | 22 | 222 | 2222 | 3 | 33 | 333 | 3333 | 4 | 44 | 444 | 4444 | 5 | 55 | 555 | 5555 | 6 | 66 | 666 | 6666 | 7 | 77 | 777 | 7777 | 8 | 88 | 888 | 8888 |  |  |  | #N/A | 10 | 42 | 33.6 | 8.3 | 3 | 14.4 | 20
| 1S1-1S2 | 1S1-1S3 | 1S1-1S4 | 1S1-1S5 | 2S1-2S2 | 2S1-2S3 | 2S1-2S4 | 2S1-2S5 | 3S1-3S2 | 3S1-3S3 | 3S1-3S4 | 3S1-3S5 | 4S1-4S2 | 4S1-4S3 | 4S1-4S4 | 4S1-4S5 | 5S1-5S2 | 5S1-5S3 | 5S1-5S4 | 5S1-5S5 | 6S1-6S2 | 6S1-6S3 | 6S1-6S4 | 6S1-6S5 | 7S1-7S2 | 7S1-7S3 | 7S1-7S4 | 7S1-7S5 | 8S1-8S2 | 8S1-8S3 | 8S1-8S4 | 8S1-8S5 |  |  |  |  | 20 | 65 | 52 | 16.6 | 3 | 28.8 | 20
[37 empty] | 35 | 95 | 76 | 28.1 | 3 | 48.6 | 20
编号 | 型号 | 额定电压 | 一次耐压 | 预加电压 | 低点 测量电压 | 低点实际放电量 | 高点 测量电压 | 高点实际放电量 | 海拔 | 额定 频率 | 环境温度 | 环境湿度 | 额定 绝缘水平 | 额定短时热电流((Ith) | 额定动稳定电流(Idyn) | 二次电流 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载 | 级性标志 | 准确级 | 一次电流 | 满载
1 |  | 10 | [13 empty] | 5 | 1 | 0.5 | 100 | 15
2 | [15 empty] | 5
3
4
5
6
7
8
9
10
返回主页
铭牌参数

## 手写记录打印 (hidden)
#N/A
1201946 |  |  |  |  | #N/A
2006 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
#N/A |  |  |  |  | #VALUE!
|  | #N/A |  | 60
#N/A
#N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | #N/A |  |  | #N/A
返回主页

## 电脑记录打印 (hidden)
江苏 靖江 互感器厂有限公司
| 产品型号 | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  |  | Hz
| 产品序号 | 1201946 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | kV
| 标准代号 | GB1208-2006 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | A
技术条件代号 | [7 empty] | #VALUE!
| 环境温度 | #N/A |  |  | ℃ |  |  | #VALUE! |  |  |  | VA
| 环境湿度 | #N/A |  |  | RH
预加电压 |  | #N/A | kV | 测量电压 |  | #N/A | kV |  | 放电量 | #N/A | PC
|  |  |  | 测量电压 |  | #N/A | kV |  | 放电量 | #N/A | PC
返回主页

## Sheet2 (hidden)
编号 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75
1 | 54 | 99 | 136 | 148 | 156 | 160
28
20
1201956
19
18
17
7 | 23 | 48 | 69 | 82 | 90 | 94
23
16
9 | 29 | 48 | 72 | 86 | 95 | 99
24
8 | 29 | 50 | 76 | 90 | 97 | 100
15
26
10 | 31 | 48 | 72 | 88 | 97 | 102
12
14
25
13
11
31
30
29
5 | 25 | 43 | 78 | 101 | 118 | 133
2 | 33 | 51 | 88 | 109 | 123 | 133
3 | 54 | 93 | 125 | 141 | 151 | 158
6 | 43 | 76 | 120 | 144 | 155 | 159
4 | 51 | 91 | 139 | 156 | 159 | 164
21
22
配对打印表
返回主页
多级次自动配对 限制100台
单级次自动配对 限制100台

## Sheet1 (hidden)
江苏靖江互感器厂有限公司 | [10 empty] | 保存名称 | 1201001 | 打印方式 | 1 | 每页第一台组号 | 1
型电流互感器伏安特性测量数据表 | [10 empty] | 打印日期 | 2012-01-07 | 排序后的第一台编号 | 1 | 每组的台数 | 5
序号 | 产品编号 | 规 格 | I(A) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 组号 | 下一页 编 号 | 单级次 | 1 | 下一页 组 号 | 单级次 | 1
1 | 1 | #VALUE! | U(V) | 54 | 99 | 136 | 148 | 156 | 160 | 1 |  | 二级次 | 26 |  | 二级次 | 1
2 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 四级次 | 1 |  | 四级次 | 1
3 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 66
13 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 时间： | 2012-01-07
江苏靖江互感器厂有限公司
型电流互感器伏安特性测量数据表
序号 | 产品编号 | 规 格 | I(A) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 组号
1 | 1 | #VALUE! | U(V) | 54 | 99 | 136 | 148 | 156 | 160 | 1
U(V)
2 | 28 | #VALUE! | U(V)
U(V)
3 | 20 | #VALUE! | U(V)
U(V)
4 | 1201956 | #VALUE! | U(V)
U(V)
5 | 19 | #VALUE! | U(V)
U(V)
6 | 18 | #VALUE! | U(V)
U(V)
7 | 17 | #VALUE! | U(V)
U(V)
8 | 7 | #VALUE! | U(V) | 23 | 48 | 69 | 82 | 90 | 94
U(V)
9 | 23 | #VALUE! | U(V)
U(V)
10 | 16 | #VALUE! | U(V)
U(V)
11 | 9 | #VALUE! | U(V) | 29 | 48 | 72 | 86 | 95 | 99
U(V)
12 | 24 | #VALUE! | U(V)
U(V)
13 | 8 | #VALUE! | U(V) | 29 | 50 | 76 | 90 | 97 | 100
U(V)
14 | 15 | #VALUE! | U(V)
U(V)
15 | 26 | #VALUE! | U(V)
U(V)
[7 empty] | 时间： | 2012-01-07
江苏靖江互感器厂有限公司
型电流互感器伏安特性测量数据表
序号 | 产品编号 | 规 格 | I(A) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 组号
1 | 1 | #VALUE! | U(V) | 54 | 99 | 136 | 148 | 156 | 160 | 1
U(V)
U(V)
U(V)
2 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 |  | #VALUE! | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U(V)
U(V)
|  |  | U(V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 时间： | 2012-01-07
Note on M1: 每次打印的名称，不能相同，否则将被替换。
Note on M2: 格式为：2012-1-1
Note on O1: 共有三种打印方式 "1"代表单个保护级 "2"代表两个保护级 "3"代表四个保护级
Note on O2: 如果打印下一页时，请输入下一页编号。
Note on Q1: 如果打印下一页时，请输入下一页组号。
配对分析表
返回主页
打印并保存 电子配对表
仅打印不保存